
01/ les travaux supplémentaires existent dans le marché (Quantités en plus)

 Les travaux complémentaires ne sont pas mentionnés dans le marché  

02 /l’avenant est une suite qui complète le marché

03/ le nombre de situations : chaque mois
  vrais ou faut 
1- Un bâtiment ne peut pas être plus long que trois fois la largeur.   …. V
2- Il faut laisser au moins 10 cm  entre les ouvertures et les chainages verticaux      F
3- Le pan de mur ne peut être libre sur plus de 4.5m     …. V
4- Largeur maximal des ouvertures: moitié de la distance entre chainages verticaux   …. V
5- Le réseau nous assure une pression et un débit constant d’environ trois bars au compteur.
6- la distribution de l’eau potable est régie par des normes strictes concernant sa dureté et son pH …. V
7- Pour un bon usage et un bon fonctionnement de l’installation, la pression et le débit de l’eau doivent être constants     …. V
8- Les   inconvénients du cuivre c’est la mise  en œuvre qui demande du matériel et des compétences spécifiques    …. V
9- Parmi les Avantages du PVC : Faible coût, facile à transporter et à monter  …. V
10- Les tuyaux flexibles offrent une bonne résistance à la pression (pour l’alimentation), conviennent à des endroits difficiles et sont utilisables tant pour l’eau chaude que pour l’eau froide  …. V



Corrigé du contrôle N°02 Initiation aux détails et CES                 1ere année Mastère (06/2021)











