
1-Les objectifs des essais granulométriques : 2p
Ils permettent d’obtenir la répartition en pourcentage des grains solides selon leurs dimensions. Deux types d’essais sont envisageables selon le sol à tester :

- Par tamisage (par voie humide ou sèche) pour les éléments de diamètre  80m.

-  Par sédimentométrie pour les éléments de diamètre 80m.

2-Les limites d’Atterberg 1.5p
Ce sont les  teneurs en eau ωs, ωl, et ωp, déterminées en laboratoire sur la fraction du sol passant au tamis 0.40mm (méthode de la coupelle de Casagrande et du rouleau et appareil de retrait).

3- La différence entre les sols grenus et les sols fins (dans les sols non organiques)
Les sols grenus (plus de 50% des éléments solides ont un 80m)

- Les sols fins (plus de 50% des éléments solides ont un 80m).

4-Citer les quatre  types d’essais : 1p
L’essai Pressiomètrique -2 L’essai pénétromètrique- 4-L’essai scissométrique- Essai de chargement statique
5- Donner Les différentes formes des profilés laminés 1p
Les profilés normaux PN sont en forme de I , H , U , C , T

6-Le bâtiment industriel comporte 1p
Les petites faces Sb sont appelées pignons. Les grandes faces Sa sont appelées Long-pans. 

7-Le rôle du jarret  1p 

Le jarret permet d’avoir un nœud rigide et participe à reprendre en partie le moment fl
8-l’utilité du contreventement  1p 

Le contreventement doit être longitudinal et transversal pour assurer la stabilité du bâtiment. Les liernes sont des éléments de liaison entre les pannes et assurent la stabilité des pannes vis-à-vis du déversement

9- les fermes sont constituées:
Les fermes sont constituées par un système triangulé plan. Les diagonales et les montants de la ferme sont généralement relâchées par conséquent ils sont soumis soit à la traction soit à la traction. L’arbalétrier (élément supérieur recevant les pannes) est en général en profilé PN et constitué d’un ou plusieurs éléments en liaisons complètes. L’Entrait de la ferme (élément inférieur de la ferme) est en général en profilé PN et constitué d’un ou plusieurs éléments en liaisons complètes. Les pannes prennent appui sur les nœuds de la ferme
Solution de l’exercice01:  
Sol saturé : Vsat= Vt= 185 cm3 
Gs=2.67   Wsat=331g 

La porosité ƞ=(γs-γsat)/(γs-γw) avec γsat=Wt/Vt = 331/185 = 1.79 g/cm3
γs=Gs. γw = 2.67x 1 = 2.67 g/cm3
ƞ =(2.67-1.79)/(2.67-1) = 0.53
L’indice des vides : e = ƞ/(1- ƞ) =0.53/(1-0.53) = 1.13
Teneur en eau : ωsat = ƞ/Gs( 1- ƞ) = 0.53/[2.67(1-0.53)]=42.23
Solution de l’exercice02:  
λ  = Lf / i ≤50

Lf= 07 L ;      i=√(I/S)    I=bh3/12 ;  S= b.h   
L ≤ 6.18 m 
Corrigé du contrôle n°01 de Structure (Mastère01)








Université Larbi ben m’hidi


Département d’Architecture 


  














